PRÍLOHA č. 1

k výnosu č. 09S12/200S-OL

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO -TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANTNÝCH ZARIADENÍ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

- Táto  príloha upravuje  minimálne personálne zabezpečenie  a materiálno - technické vybavenie pre ambulantné zariadenia definované v §7 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Ambulantné zariadenia tvoria jednotlivé funkčné priestory, ktoré spolu utvárajú prevádzkovo ucelený celok. Ambulantné zariadenia musia mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňovať pohyb pre pacientov   s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnou komunikáciou, rampou alebo výťahom3)

- Minimálne vybavenie jednotlivých druhov ambulantných zariadení funkčnými priestormi je uvedené v príslušných oddieloch.

- Ambulantné zariadenie, v ktorom lekár poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, má vo vybavení ambulancie rovnaké minimálne personálne zabezpečenie a minimálne materiálno - technické vybavenie   ako   lekár   s  príslušnou  špecializáciou  určenou  na poskytovanie   špecializovanej   zdravotnej starostlivosti pre dospelých a súčasne má v priestoroch ambulancie aj prebaľovací stôl.

- Sklad v ambulantných zariadeniach možno nahradiť vhodnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi.4)

- V ambulantných zariadeniach sa vyčleňuje vhodný priestor s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody na uloženie upratovacích potrieb a dezinfekčných potrieb.

- Čakáreň z prevádzkového hľadiska priamo nadväzuje na prípravovňu alebo na vyšetrovňu.

- Ambulancia, v ktorej sa predpokladá epidemický alebo priebežne zvýšený výskyt infekčných ochorení, nesmie byť súčasne zriaďovaná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v iných špecializačných odboroch určených pre kategóriu lekár a musí mať čakáreň nepriechodnú a stavebne odčlenenú od ostatných ambulancií. Táto požiadavka sa vzťahuje na všeobecnú ambulanciu pre dospelých, na ambulanciu pre deti a dorast, na infektologickú ambulanciu a pneumologicko-ftizeologickú ambulanciu.

- Ambulantné zariadenie musí  mať zabezpečený systém vykurovania   Minimálne teploty vzduchu v prípravovni, ambulancii, vyšetrovni sú 24 °C a v čakárni 20 °C. Maximálne teploty vzduchu v prípravovni, v ambulancii, vo vyšetrovni a v čakárni nesmú prekročiť 30 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu je 30 až 50 %. Miestnosti, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením  zabezpečujúcim   dostatočnú  výmenu   vzduchu.   Všetky  miestnosti   musia  mať  zabezpečené vyhovujúce denné osvetlenie i umelé osvetlenie.5)

- Výška prevádzkových miestností je 3 m; v prípade, ak to charakter už existujúcej stavby neumožňuje, možno pripustiť nižšiu výšku, najmenej však 2,5 m. Steny miestností sú svetlé a tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musí byť umývateľný povrch stien najmenej do výšky 180 cm. Steny chirurgických zákrokových miestností sú po celom obvode vrátane stropu hladké a majú ľahko umývateľný povrch. Podlaha miestností je ľahko umývateľná, dekontaminovateľná, má odolávať umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom a nesmie podporovať vznik statickej elektriny. Nábytok a ostatné zariaďované predmety v čakárni a na pracovisku musia mať ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.

- Ak sa zriaďuje 1aserové pracovisko, musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov.6)

- V ambulancii, prípravovni a zákrokovej miestnosti musí byť zabezpečený oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu v súlade s osobitným predpisom.7) Použité ostré pomôcky sa odkladajú do špeciálnych nepriepustných, trvalé uzatvárate Iných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležité označené8) a uzamykateľné alebo umiestnené v uzamykateľnom skladovacom priestore.

- Okná ambulancií, vyšetrovni a zákrokových miestností chirurgických smerov musia mať vetracie otvory opatrené sieťkami proti hmyzu.

- Ambulantné zariadenia v ambulancii, vyšetrovni, prípravovni  a zákrokovej  miestnosti musia mať k dispozícii tečúcu zdravotne bezchybnú studenú pitnú vodu  a teplú úžitkovú vodu.   Odpadové vody  sú odstraňované hygienicky vyhovujúcim spôsobom.9)

- 15.  Toalety musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody. Toalety pre pacientov musia mať dvere otvárateľné smerom von a naj menej jedna záchodov á kabín a musí byť prístupná pre   pacientov   s   obmedzenou   schopnosťou   pohybu   a orientácie.3)   Toalety   pre   pacientov   ambulancií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v špecializačných odboroch so zvýšeným výskytom infekčných ochorení nesmú byť spoločné pre pacientov ostatných ambulancií.

- V špecializačných odboroch určených pre kategóriu lekár, v ktorých sa vo zvýšenej miere predpokladá infekčný charakter ochorení alebo v ktorých nemožno vylúčiť negatívne ovplyvňovanie zdravia, možno ambulantné zariadenie do objektu umiestniť, len ak je možnosť zriadiť doň osobitný vstup. Na zabránenie šírenia vzdušných nákaz musí byť vetranie priestorov takýchto ambulancií riešené tak, aby sa vzduch z priestorov ambulancií a ich príslušenstva nedostával do ostatných vnútorných priestorov vlastného objektu alebo do susediacich objektov. Posúdenie vhodnosti umiestnenia takéhoto pracoviska do objektov, ktoré súčasne plnia aj iné funkcie, vykonáva príslušný orgán verejného zdravotníctva  10)

- Pracovisko musí mať zriadený vhodne odčlenený, dostatočne odvetraný priestor na občerstvenie a na prezlečenie personálu vybavený umývadlom alebo drezom; tento priestor môže byť spoločný pre viaceré pracoviská.

- Ďalšie  požiadavky na základné priestorové  vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové  vybavenie jednotlivých pracovísk vyplývajúce zo zamerania ambulantného zariadenia a z jeho prevádzky sú uvedené v jednotlivých oddieloch.

- Personálne zabezpečenie ambulantných zariadení sa na účely tohto výnosu vyjadruje v podobe počtu fyzických osôb v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov, ktoré zodpovedajú druhu poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

- Každý poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti musí zabezpečiť pracovisko informačno-komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme.

ODDIEL 1

AMBULANCIA

- Základné funkčné priestory ambulantných zariadení majú minimálnu plochu miestnosti

    - ambulancia                                                                    15 m2,

    - prípravovňa (ak je zriadená)                                          12 m2,

    - čakáreň                                                                            8 m2,

    - toaleta pre pacientov                                                       2 m2,

    - toaleta pre personál                                                          2m2,

    - denná miestnosť alebo šatňa pre personál, ktorá môže byť spoločná pre viaceré ambulancie,

    - priestor s výlevkou pre upratovačku.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulantných zariadení všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je

    - vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,

    - umývadlo na ruky,

    - drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov - ak je inštalovaný v prípravovni, v ambulancii nie je potrebný,

    - písací stôl, stolička,

    - počítač s príslušenstvom,

    - telefón,

    - stolička pre pacienta,

    - prebaľovací stôl v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast a lekárov v detských špecializovaných ambulanciách,

    - vešiak,

    - nástenný teplomer,

    - nádoba na odpad so šliapadlom - aj v prípravovni, ak j e zriadená,

    - emitná miska,

    - poháriky na vodu na jednorazové použitie,

    - uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

    - kartotečná uzamykateľná skriňa,

    - chladnička na liečivá,

    - osobná váha a výškomer,

    - skrinka na nástroje a pomôcky,

    - parný sterilizátor,  ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

    - obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,

    - dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

    - pomôcky na odbery biologického materiálu,

    - pomôcky na podávanie liekov,

    - infúzny stojan,

    - tlakomer, fonendoskop, teplomer,

    - nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,

    - liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie,

    - umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie.

- Ambulancie, v ktorých sa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú odbery biologického materiálu, musia byť vybavené drezom na jeho vylievanie a na umývanie a dekontamináciu pomôcok. Ak je drez inštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.

- Ambulancie používajúce väčšie množstvo opakovateľne použiteľného inštrumentári a musia byť okrem umývadla na ruky vybavené aj dvojdrezom. Ak je dvojdrez nainštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.

- Ak ambulancia poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť vo viacerých špecializačných odboroch, musí spĺňať požiadavky na vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pre každý špecializačný odbor, v ktorom sa ambulantná zdravotná starostlivosť poskytuje.

- Ak ide o ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá poskytuje lekársku službu prvej pomoci, je povinným prístrojovým vybavením aj EKG.

- Resuscitačný set, ktorý musí mať každá ambulancia, tvoria

    - T - tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,

    - ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,

    - kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,

    - kyslíková maska,

    - odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach.

- Ambulancie sú vybavené protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje tieto lieky a infúzne roztoky:

  - Lieky na injekčné po danie

    - sympatomimetiká,

    - aqua pro injectione,

    - parasympatolytiká,

    - kortikosteroidy,

    - minerálne látky,

    - antihistaminiká,

    - bronchodilatanciá,

    - anestetiká,

    - antiastmatika,

    - krvné náhrady a perfúzne roztoky,

    - antiemetiká,

    - anxiolytiká.

  - Infúzne roztoky

    - Fl/1 400 ml, Fl/1 200 ml, G 5% 200 ml.

  - Lieky na perorálne podanie

    - aktívne uhlie,

    - vazodilatanciá

II. AMBULANCIE ŠPECIALIZOVANEJ AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

IX. HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

Ambulancia neaplikujúca cytostatickú a substitučnú chemoterapiu

- Personálne zabezpečenie tvoria

  - lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia (ďalej len "hematológ")	1,

  - sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská  starostlivosť v   odboroch  vnútorného   lekárstva  alebo   sestra s certifikátom  organizácia a techniky v tkanivových bankách	1.

- Materiálno -technické vybavenie tvoria

  - základné priestorové vybavenie hematologickej ambulancie uvedené v oddieli 1 v bode 1,

  - ďalšie priestorov é vybavenie, ktoré tvorí miestnosť na odber vzoriek (centrálny odber) s rozmermi najmenej	8 m2,

  - základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie hematologickej ambulancie uvedené v oddieli 1 v bode 2,

  - ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
v odberovej miestnosti

    - prístrojový a manipulačný stôl a pracovná doska,

    - miešačka vzoriek,

    - ležadlo alebo polohovateľné kreslo,

    - stôl na administratívne práce, stolová lampa, stolička,

    - skrinka alebo police na nástroje,

    - skrinka alebo police na materiál,

    - chladnička na skladovanie biologického materiálu,

    - nádoba na odpad so šliapadlom,

    - poháriky na vodu na jednorazové použitie,

    - umývadlo a drez s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody.

V odberovej miestnosti musí byť zabezpečené vetranie a podlahy a steny odberovej miestnosti musia byť ľahko umývateľné.

XII. AMBULANCIA KLINICKEJ ONKOLÓGIE

- Personálne zabezpečenie tvoria

  - lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia (ďalej len "klinický onkológ")	1,

  - sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii	1.

- Materiálno-technické vybavenie tvoria

  - základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej onkológie uvedené v oddieli 1 v bode 1,

  - ďalšie priestory, ktoré tvoria

    - miestnosť na podanie cytostatík, prípravu ktorých zabezpečujú nemocničné lekárne alebo verejné lekárne na základe zmluvného vzťahu s rozmermi najmenej 	6 m2 na lôžko,

    - miestnosť na umývanie, dekontamináciu a ukladane močových fliaš a podložných mís s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,

  - základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinickej onkológie uvedené v oddieli 1 v bode 2,

  - ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria

v miestnosti na ambulantné podanie chemoterapie a cytostatík

    - najmenej jedno lôžko,

    - najmenej jedno kreslo,

    - infúzne stojany,

    - pojazdný stolík na nástroje,

    - pri strojový a manipulačný stôl a pracovná doska,

    - stôl na administratívne práce, stolička,

    - skrinka alebo police na nástroje a zdravotnícke pomôcky,

    - skrinka na lieky a infúzne fľaše,

    - infúzna pumpa a injekčná pumpa,

    - nádoba na odpad so šliapadlom,

    - umývadlo,

    - kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,

    - stojanová peristaltická pumpa,

    - germicídny žiarič.

ODDIEL 4

SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY

- Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie týchto zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

  - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore lekárska genetika,

  - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická imunológia a alergológia,

  - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

  - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia,

  - nukleárna medicína,

  - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia,

  - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia,

  - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore funkčná diagnostika,

  - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore patologická anatómia,

  - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická hematológia,

  - transfúzna služba,

  - centrálna sterilizácia,

  - klinická farmakológia,

  - rádioterapia

- Základné funkčné priestory zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sú

  - laboratórna miestnosť s rozmermi najmenej 15 m2 pre dvoch laborantov, na ďalšieho laboranta sa plocha zvyšuje o 5 m2,

  - miestnosť s umývadlom na príjem materiálu s rozmermi najmenej 4 m2,

  - denná miestnosť pre personál s rozmermi najmenej 6 m2,

  - príručný sklad alebo skriňa s rozmermi najmenej 4 m2

  - hygienický filter pre personál - sprcha, toalety a umývadlo,

  - šatňa,

  - miestnosť s výlevkou pre upratovačku.

- Ak ide o laboratórium vykonávajúce odbery biologického materiálu, je súčasťou základných funkčných priestorov aj odberová miestnosť, čakáreň a toaleta pre pacientov.

- Minimálna plocha odberovej miestnosti je najmenej 8m2, steny a podlaha miestnosti musia byť umývateľné. V miestnosti je zabezpečené vetranie. Vecným vybavením miestnosti je ležadlo alebo polohovateľné kreslo, umývadlo, stolička a vešiak.

- Minimálne vecné vybavenie a prístrojové vybavenie laboratórnej miestnosti tvoria

  - umývadlo,

  - drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,

  - písací stôl, stolička,

  - telefón,

  - nádoba na odpad so šliapadlom,

  - uzamykateľná skriňa na pomôcky,

  - kartotečná uzamykateľná skriňa,

  - dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

  - laboratórny stôl a stolička,

  - skriňa,

  - chladnička,

  - mraznička,

  - centrifúga,

  - germicídny žiarič,

  - počítač s príslušenstvom,

  - sterilizátor alebo autokláv.

I. ČASŤ

ZARIADENIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK

F. KLINICKÁ BIOCHÉMIA

- Personálne zabezpečenie tvoria

  - lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická biochémia alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína	1,

  - laborant alebo laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína	2.

- Materiálno - technické vybavenie tvoria

  - základné funkčné priestory laboratória klinickej biochémie uvedené v oddieli 4 v bode 2,

  - ďalšie priestory, ktoré tvorí umyváreň skla s rozmermi najmenej 6 m2 ,

  - základné vecné vybavenie uvedené v oddieli 4 v bode 5,

  - ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria

v laboratóriu

- digestor, ak to vyžaduje charakter vykonávaných analýz,

- drez,

- analyzátor na vyšetrovanie biologického materiálu (sérum, moč),

- automatické pipety,

v odberovej miestnosti

- pojazdná stolička,

- prístrojový stôl, manipulačný stôl alebo pracovná doska,

- ležadlo alebo polohovateľné odberové kreslo,

- skrinka na nástroje,

- drez,

v miestnosti na príjem materiálu

- chladnička - môže byť spoločná s prevádzkovým laboratóriom,

- umývadlo,

v umyvárni skla (neplatí pre laboratórium, v ktorom sa pracuje s jednorazovým materiálom)

- laboratórny stôl,

- teplovzdušný sterilizátor,

- umývací stroj - môže byť nahradený drezmi,

- police alebo skrinka na sklo,

- destilačný prístroj,

- umývadlo.

J. HEMATOLÓGIA LABORATÓRNA ČASŤ

- Personálne zabezpečení e tvoria

  - lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína	1,

  - laborant alebo laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 	2.

- Materiálno-technické vybavenie tvoria

  - základné funkčné priestory laboratória klinickej hematológie uvedené v oddieli 4 v bode 2,

  - ďalšie priestory, ktoré tvoria

    - hematologický úsek	s rozmermi najmenej   15m2,

    - hemokoagulačný úsek	s rozmermi n aj m en ej   15 m2,

    - imunohematologický úsek	s rozmermi n aj m en ej   12 m2,

    - archív	s rozmermi najmenej  4 m2,

  - základné vecné vybavenie uvedené v oddieli 4 v bode 5,

  - ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria

v hematologickom úseku

  - krvinkový analyzátor >16 parametrov,

  - mikroskop svetelný,

  - zariadenie na rutinné farbenie a cytochemické farbenie,

  - zariadenie na meranie sedimentačnej rýchlosti (FW),

  - chladnička,

  - laboratórny nábytok,

  - umývadlo a drez,

  - germicídny žiarič,

v hemokoagulačnom úseku

  - hemokoagulačný analyzátor,

  - centrifúga stolná, chladená,

  - termostat - vodný kúpeľ,

  - chladnička,

  - mraznička,

  - laboratórny nábytok,

  - umývadlo a drez,

  - germicídny žiarič

v imunohematologickom úseku (úsek nevykonáva funkcie krvnej banky)

  - termostat - inkubátor,

  - centrifúga stolná, chladená,

  - mikroskop svetelný,

  - chladnička 4 °C - 120 °C,

  - laboratórny nábytok,

  - umývadlo,

  - germicídny žiarič

na príjme materiálu - výdaji výsledkov

  - laboratórny nábytok,

  - plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,

  - umývadlo.

K. TRANSFÚZNA SLUŽBA

- Personálne zabezpečenie tvoria

  - lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia (ďalej len "transfuziológ")	8,

  - iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína	1,

  - sestra alebo sestra s certifikátom organizácia a techniky v tkanivových bankách		16,

  - farmaceutický laborant	1,

  - zdravotnícky laborant	13.

- Materiálno-technické vybavenie tvoria

  - základné funkčné priestory transfúznej služby, ktoré tvoria

    - odberové pracovisko,

    - priestory s umývadlom na odbery krvi s rozmermi najmenej 6 m2 na posteľ,

    - spracovateľské centrum,

    - krvná banka,

    - recepcia pre pacientov,

    - čakáreň s rozmermi najmenej 1,5 m2 na osobu,

    - pozákroková miestnosť,

    - vyšetrovňa s umývadlom a drezom s rozmermi najmenej 15 m2 ,

    - laboratórne priestory s rozmermi najmenej 15 m2,

    - šatňa pre darcov,

    - toaleta pre darcov,

    - priestor na skladovanie krvi a preparátov,

    - sklad na špeciálny zdravotnícky materiál a čistú bielizeň,

    - sklad na iný spotrebný materiál,

    - hygienický filter pre personál - sprcha, toalety, umývadlo a šatňa,

    - denná miestnosť pre personál s rozmermi najmenej 8 m2,

    - miestnosť na príjem krvi a preparátov,

    - miestnosť na expedíciu krvi a preparátov,

    - miestnosť na komponentové spracovanie krvi,

    - miestnosť na manipuláciu so štepmi krvotvorných buniek a kryokonzerváciu,

    - umyváreň skla,

    - archív,

    - priestor s výlevkou pre upratovačku,

    - kuchynka alebo priestor pre občerstvenie darcov,

  - základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie transfúznej služby, ktoré tvoria

    - počítač s príslušenstvom,

    - telefón,

    - nádoba na odpad so šliapadlom,

    - poháriky na vodu na jednorazové použitie,

    - uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

    - kartotečná uzamykateľná skriňa.

    - sterilizátor,

    - obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,

    - dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie  termolabilných nástrojov a prístrojov,

    - pomôcky na odbery biologického materiálu,

    - pomôcky na podávanie liekov,

    - infúzny stojan,

    - nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,

  - ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria

vo vyšetrovni

  - stôl a stoličky,

  - laboratórny stôl a stolička,

  - uzamykateľná kartotečná skriňa,

  - polohovateľné odberové kreslo,

  - miešačka na odberové skúmavky s krvou,

  - krvinkový počítač,

  - hemoglobinometer,

  - teplomer, tlakomer a fonendoskop,

  - umývadlo na ruky a drez,

  - nádoba na odpad so šliapadlom,

  - dezinfekčné prostriedky a pomôcky,

v priestore na odber krvi

  - polohovateľné odberové kreslo alebo lôžko,

  - zariadenie na hemaferézu, ak pracovisko zabezpečuje hemaferézu,

  - jedna stolička na každé dve polohovateľné odberové kreslá alebo lôžka,

  - skrinka na odberový materiál a zdravotnícke pomôcky,

  - pomôcky na dezinfekciu miesta vpichu,

  - nožnice,

  - peán,

  - vytláčacie kliešte;

  - manipulačný stolík - na každé polohovateľné odberové kreslo alebo lôžko,

  - odberová váha- na každé polohovateľné odberové kreslo alebo lôžko,

  - zariadenie na zvarovanie hadičiek vakov,

  - umývadlo a drez,

  - nádoba na odpad so šliapadlom,

  - resuscitačný set,

v laboratórnych priestoroch

  - laboratórny stôl so stoličkou,

  - odstredivka na skúmavky a mikroplatne,

  - miešačka na mikroplatne,

  - automatické pipety,

  - chladnička 120 1 s teplomerom,

  - vodný kúpeľ s reguláciou teploty,

  - termostat 20 °C - 37 °C,

  - imunohematologický analyzátor,

  - svetelný mikroskop,

  - umývadlo na ruky a drez,

  - nádoba na odpad so šliapadlom,

  - počítač s príslušenstvom a softvérom,

v laboratórnych priestoroch spracovateľského centra

  - virologický analyzátor,

  - biochemický analyzátor,

v miestnosti na komponentové spracovanie krvi

  - laboratórny stôl so stoličkou,

  - veľkoobjemové odstredivky,

  - váhy na vyváženie kyviet,

  - skriňa na špeciálny zdravotnícky materiál,

  - manuálne lisy na separovanie zložiek krvi,

  - automatické lisy na separovanie zložiek krvi,

  - analytická váha,

  - zariadenie na zvarovanie hadičiek vakov,

  - zariadenie na sterilné spájanie hadičiek vakov,

  - umývadlo,

  - nádoba na odpad so šliapadlom,

v miestnosti na skladovanie krvi a preparátov v spracovateľskom centre a krvnej banke

  - chladiace zariadenia s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

  - tromboagitátor s inkubátorom s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

  - mraziace zariadenie s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

  - mraziace zariadenie na šokové zmrazovanie plazmy s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

  - chladiace zariadenie,

v miestnosti na manipuláciu so štepmi krvotvorných buniek a kryokonzerváciu

  - laminárny box,

  - riadené kryokondenzačné zariadenie,

  - kontajnery na skladovanie štepov v tekutom dusíku,

  - zariadenie na snímanie teploty s alarmom,

  - laboratórny stôl so stoličkou,

  - germicídny žiarič,

  - umývadlo,

  - nádoba na odpad so šliapadlom.

  - pomôcky na manipuláciu so štepom z krvotvorný ch buniek,

v umyvárni skla

  - manipulačný stôl so stoličkou,

  - drez,

  - umývací a dezinfekčný automat s horúco vzdušným sušením, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,

  - horúco vzdušný sterilizátor,

  - nádoba na odpad so šliapadlom,

  - police na sklo,

  - sušička skla.

Mobilné odberové pracoviská musia spĺňať ustanovenia tohto výnosu pre vecné vybavenie a prístrojové vybavenie odberového pracoviska

Súvisiace predpisy

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej  republiky č. 553/2007 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

- §20 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia.

- § 35 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.

- Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

- Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení ne skorších predpisov.

- § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.

- § 52 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotnícky ch pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti v znení neskorších predpisov.

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.

- Zákon č. 355/2007 Z. z
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 85/2007 Z. z.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 85/2007 Z. z..
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 140/l998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení ne skorší ch predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 198/2001 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax.

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.

- § 5 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej  starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- § 26 až 34 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej  starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.